|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСП4-С – стержневые весы** | | | | | |
| ***Изображение*** | ***Модель*** | ***Макс.***  ***нагрузка, кг*** | ***Цена***  ***деления, кг*** | ***Платформа, мм*** | ***Цена*** |
|  | *ВСП4-600.2С9* | *300/600* | *0,1/0,2* | *(1200х100х95)х2* | *36 100 р.* |
| *ВСП4-1000.2С9* | *600/1000* | *0,2/0,5* | *(1200х100х95)х2* | *36 100 р.* |
| *ВСП4-1500С9* | *1500* | *0,5* | *(1200х100х95)х2* | *36 100 р.* |
| *ВСП4-2000.2С9* | *1500/2000* | *0,5/1* | *(1200х100х95)х2* | *36 100 р.* |
| *ВСП4-3000.2С9* | *1500/3000* | *0,5/1* | *(1200х100х95)х2* | *36 100 р.* |
| *ВСП4-5000.2С9* | *3000/5000* | *1/2* | *(1200х120х130)х2* | *42 340 р.* |
| *ВСП4-6000.2С9* | *3000/6000* | *1/2* | *(1200х120х130)х2* | *52 640 р.* |